Białystok, dnia 04.02.2021r.

***Platforma Zakupowa Marketplanet***

**Dotyczy: zapytania ofertowego nr: ZO/WB/K-DZP.263.008.2021 na „Dostawa bakterii Vibrio fischeri do badania toksyczności ostrej MICROTOX”**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

Zamawiający przekazuje treść pytań do Zapytania ofertowego nr **ZO/WB/K-DZP.263.008.2021** wraz z odpowiedziami:

**Pytanie Nr 1**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do ofertowania odczynników o kodzie BIO2006, zamiast AZF686018A. Na skutek zmian kapitałowych w firmie Modern Water (producent systemu Microtox), bakterie są produkowane przez 2 firmy w 2 lokalizacjach (USA i Wielka Brytania). Stąd różne kody produktów. W obecnej chwili posiadamy na magazynie wyłącznie produkt o kodzie BIO2006 i tak będzie do momentu uruchomienia dostaw z Wielkiej Brytanii.

**Odpowiedź Nr 1**

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do ofertowania odczynników o kodzie BIO2006, zamiast AZF686018A .

**Powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Zapytania ofertowego i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.**